深圳市职业健康协会职业健康检查机构

资质认定工作指引（试行）

（2014年1月8日经理事会审核通过，2014年10月8日经专家论证对机构的条件作部分调整）

一、法律依据

1.《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正）；

2.《职业健康监护管理办法》卫生部令第23号，2002年5月1日施行。

3.《广东省人民政府第四轮行政审批事项调整目录》广东省人民政府令第142号，2009-11-27

4.《深圳市职业健康检查机构审批技术规范》（深卫人发〔2010〕911号）；

5.《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定》（2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）；

6.《国务院关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定〉的通知》（国函〔2013〕9号）；

7.《广东省人民政府转发国务院关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定〉的通知》（粤府函〔2013〕35号）;

8. 《市卫生人口计生委关于部分行政审批事项转移至行业协会的通告》（深卫人通〔2013〕11号）。

二、职业健康检查类别和机构条件

（一）职业健康检查类别

职业健康检查类别按照作业人员接触的职业病危害因素及其类别，分为以下六类及若干项目：

1.粉尘；

2.化学毒物，包括重金属、有机溶剂、无机化合物和其他项目；

3.物理因素，包括噪声、高温、振动、紫外和微波；

4.生物因素；

5.放射因素，包括放射性同位素、射线装置和其他项目；

6.特殊工种，包括电工、驾驶员、视屏作业和其他项目。

（二）职业健康检查机构条件

承担职业健康检查的医疗卫生机构应具备以下条件：

1.有独立的法人资格。

2.持有有效的《医疗机构执业许可证》，执业范围（诊疗科目）包含申请资质项目要求的科目；涉及放射检查项目的还应当持有有效的《放射诊疗许可证》。

3.具有与开展职业健康检查类别和项目相适应的专业技术人员，包括：

（1）从事职业健康检查的人员必须取得执业医师（助理医师）、护理等注册资格，从事卫生检验的人员必须取得相应的技术资格，经过获授权得机构组织的职业健康检查专业技术培训，持有培训合格证。

（2）每个检查类别至少具有1名取得相应的职业病诊断资格的执业医师。

（3）相应科室人员应满足工作需求，有取得职业病诊断资格的执业医师负责主检工作并至少1名检（化）验师具有中级以上职称。

4.仪器设备的配备及其检测或检查项目应满足所开展的职业健康检查类别和项目要求，仪器设备应是量值可靠、性能满足计量认证检测标准要求。

5.有相应的职业健康检查场所、候检场所和检验室，建筑总面积不少于400平方米，每个独立的检查室使用面积不少于6平方米。

6.具有健全的职业健康检查质量管理制度。

注1：各机构在人员、设备和项目方面至少应具备开展接触粉尘、化学毒物（包括铅、镉等重金属，三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、正己烷、苯等有机溶剂）和物理因素（噪声、高温）类职业健康检查的能力。

注2：如区级卫生行政部门出于充分利用辖区公共卫生服务资源的需要，同意暂时未设职业卫生理化检验室的医疗卫生机构共享辖区具备上述能力的疾控中心等技术机构资源。

三、申请与受理（一）申请材料（1份）

1.新办职业健康检查机构审批，应提交下列材料：

（1）《深圳市职业健康检查机构审批申请表》（加盖申请人签章）；

（2）申请单位简介；

（3）法人资格证明材料（复印件，验原件）；

（4）医疗机构执业许可证正副本（复印件，验原件）；

（5）深圳市职业健康协会组织或指定专业机构组织的专家技术评估报告；

（6）职业健康检查机构主要技术人员情况表（加盖申请人签章）；

（7）职业健康检查技术人员职称证书、医师执业证书、医师资格证书、培训合格证明等（复印件各1份，验原件）；

（8）职业健康检查仪器、设备清单（加盖申请人签章）；

（9）职业健康检查质量保证管理制度和作业指导书目录（各1份，加盖申请人签章）；

（10）职业健康检查典型报告（个体与总结报告复印件各2份）；

（11）申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书（原件1份）、经办人身份证（复印件1份，验原件）。

2.延续《深圳市职业健康检查机构批准证书》的，期满6个月前申请复核。

（1）《深圳市职业健康检查机构审批申请表》（加盖申请人签章）；

（2）职业健康检查机构批准证书正本及副本；

（3）法人资格证明材料（复印件，验原件）；

（4）医疗机构执业许可证正副本（复印件，验原件）；

（5）深圳市职业健康协会组织或指定专业机构组织的专家技术评估报告；

（6）职业健康检查机构主要技术人员情况表（加盖申请人签章）；

（7）职业健康检查技术人员职称证书、医师执业证书、医师资格证书、培训合格证明等（复印件各1份，验原件）；

（8）职业健康检查仪器、设备清单（加盖申请人签章）；

（9）相关工作总结报告等（原件1份，加盖申请人签章）；

（10）申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书（原件1份，加盖申请人签章）、经办人身份证（复印件1份，验原件）。

3.变更《职业健康检查机构批准证书》（含变更单位名称、地址、法定代表人），应提交下列材料：

（1）《深圳市职业健康检查机构审批申请表》（加盖申请人签章）；

（2）申请报告（注明申请变更的理由）（加盖申请人签章）；

（3）职业健康检查机构批准证书正本及副本；

（4）医疗机构执业许可证正副本（复印件，验原件）；

（5）深圳市职业健康协会组织或指定专业机构组织的专家技术评估报告（必要时）；

（6）申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书（原件1份，加盖申请人签章）、经办人身份证（复印件1份，验原件）。

变更单位名称、地址（包括自身变更、合并等，不含执业地址变更）的，除提交上述5项材料外，还需提交当地机构编制部门或市场监督管理部门、地名管理机构出具的证明文件（复印件1份，验原件）。

变更法定代表人，除提交上述5项材料外，还需提交单位主管（上级）部门出具的证明文件或任命决定（复印件1份，验原件）。

变更执业地址、许可项目的，按照新申请职业健康检查机构的规定重新申请《职业健康检查机构批准证书》。

4.补办《职业健康检查机构批准证书》，应提交下列材料：

（1）补办申请（加盖申请人签章）；

（2）法人资格证明材料（复印件，验原件）；；

（3）医疗机构执业许可证正副本（复印件，验原件）；

（4）申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书（原件1份，加盖申请人签章）、经办人身份证（复印件1份，验原件）。

因证书损毁申请补办的，除提交上述4项材料外，还需提交《职业健康检查机构批准证书》正本及副本（原件）及损毁原因说明。

5.注销《职业健康检查机构批准证书》，应提交下列材料：

（1）注销申请（加盖申请人签章）；

（2）职业健康检查机构批准证书正本及副本；

（3）医疗机构执业许可证正副本（复印件，验原件）

（4）申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书（原件1份，加盖申请人签章）、经办人身份证（复印件1份，验原件）。

（二）收件与受理

收到申请资料后，出具收件回执，在5个工作日内对申请单位提交的申请资料进行审核，并作出是否受理的决定。

1.对符合要求的，发出受理通知书；

2.不符合要求的，发出不受理的通知书，通知书写明不予受理的原因。

四、技术评审

由深圳市职业健康协会组织或指定专业技术评审机构组织专家进行技术评审工作。受理后，应当自受理申请之日起20个工作日内组织专家完成现场技术评审工作。申请单位整改问题所需的时间，不计算在此期限内。

（一）技术评审专家

1.从市卫计委批准的“深圳市职业健康检查机构资质评审专家库”中抽取评审专家；

2.专家的数量和专业按申请单位所申报的项目确定，一般为5至7名，每一专业评审专家原则上不少于1名；

3.评审组组成后，由协会指定评审组长。评审组长负责现场技术评审的相关工作。

（二）技术评审内容

技术评审通过现场察看和询问、现场考试和考核，对申请文件、资料的技术审查和现场技术考核。现场技术评审应当包括下列内容：

1.核查现场有关设备、设施、仪器、仪表等；

2.考核技术负责人、质量控制负责人及有关专职技术人员的专业知识和操作能力；

3.抽查原始工作记录、报告、总结、档案等资料；

4.进行必要的盲样检测和胸片考核等。

（三）技术评审结论

现场技术评审结论分为“建议通过”、“建议整改”和“建议不通过”。其中，对“建议整改”的，提出具体的整改要求及整改验证日期；如评审结论为“建议不通过”，提出具体理由。

申请单位应当按照评审组提出的要求完成整改，并将整改报告提交深圳市职业健康协会。协会在接到申请单位的整改报告后，转评审组完成资料复核或现场复审，并由评审组提出复核或复审意见。

（四）评审报告

评审组长应在现场评审（含整改资料复核或现场复审）结束后2个工作日内编制评审报告（如指定专业技术评审机构的，需经机构审核并盖章），并将现场评审记录、评审报告等材料汇总报深圳市职业健康协会。

五、批准

收到评审组的技术评审报告之日起20个工作日内，作出是否批准的决定。

（一）对批准的申请单位颁发《深圳市职业健康检查机构批准证书》，并注明相应的职业健康检查类别和项目。《深圳市职业健康检查机构批准证书》有效期为四年。

（二）不批准的给予说明理由，并书面通知申请单位。

六、公告

深圳市职业健康协会对获得《深圳市职业健康检查机构批准证书》的单位在网站上进行公告，接受社会监督。

七、资质注销

职业健康检查机构有下列情形之一的应及时注销其职业健康检查机构资质：

1.医疗卫生机构申请注销的；

2.职业健康检查机构批准证书有效期届满未提出延续申请的；

3.被卫生行政部门吊销《医疗机构执业许可证》的；

4.法律法规规定的其他情形。

附：1.深圳市职业健康检查机构资质认定申请表；

2.职业健康检查仪器、设备清单；

3.职业健康检查机构主要技术人员情况表；

4.职业健康检查机构仪器、设备配置及其检测或检查

项目要求；

5.职业健康检查机构科室或部门配置要求；

6.职业健康检查机构主要技术人员要求；

7.职业健康检查机构审核项目及评分细则;

8. 职业健康检查机构自评价情况表.

深圳市职业健康协会

2014年10月8日

附件1：

受理类别： 受理编号： 受理日期： 年 月 日

深圳市职业健康检查机构资质认定申请表

| 申 请 机 构 名 称 | ： |
| --- | --- |
| 主管部门名称 | ： |
| 申请日期 | ： |

深圳市职业健康协会印制

二○一四年十月

深圳市职业健康检查机构资质认定申请表

| 机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 申请类别 | □新申请 □延续 □扩项 □变更 □补办 （请在相应的□内打“√”） |  |  |  |  |
| 申请职业健康检查类别（项目） | 1.□粉尘； 2.化学毒物（□重金属、□有机溶剂、□无机化合物、□其他）； 3.物理因素（□噪声、□高温、□振动、□紫外和微波）； 4.□生物因素； 5.放射因素（□放射性同位素、□射线装置、□其他）； 6.特殊工种（□电工、□驾驶员、□视屏作业、□其他。） |  |  |  |  |
| 原批准项目 |  |  |  |  |  |
| 变更申请 内容 |  |  |  |  |  |
| 所 附 资 料 清 单 | □1.深圳市职业健康检查机构资质认定申请表(原件1份，签章)； □2.申请单位简介(原件2份)； □3.法定代表人资格证明材料(复印件2份，验原件)； □4.医疗机构执业许可证和放射诊疗许可证(复印件2份，验原件)； □5.市职业健康协会组织或指定的单位(或部门)出具的技术评估报告(原件1份)； □6.职业健康检查机构主要技术人员情况表(原件2份，签章)； □7.职业健康检查技术人员职称证书、资格证书和执业证书、培训合格证明等(复印件各2份，验原件)； □8.职业健康检查仪器、设备清单(原件2份，签章)； □9.职业健康检查质量保证管理制度和作业指导书目录(原件2份，签章)； □10.申请机构经办人应提交机构法定代表人授权委托书(原件2份)、经办人身份证(复印件2份，验原件)； □11.自评情况报告(原件2份，签章) ； □12.相关工作总结报告等(原件2份，签章)； □13.区卫生行政部门对职业健康检查机构审核意见(原件1份，签章) □14.其他相关材料： |  |  |  |  |

深圳市职业健康检查机构资质认定申请表

申请理由：

本申请表中所申报的内容及所附资料均真实、合法，符合国家有关规范、标准和规定。如有不实之处，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此所造成的一切后果。 申请机构法定代表人： 申请机构： （签章） （公章） 年 月 日

附件2：

职业健康检查仪器、设备清单

申请单位（盖章）：                                                                 年  月  日

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 购买年月 | 金额 （万元） | 最近计量检定 日期 | 检定 周期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

职业健康检查机构主要技术人员情况表

申请单位（盖章）：                                                                 年  月  日

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所在科室及 从事专业 | 职称证书编号 | 执业证书编号 | 资格证书编号 | 专业培训 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：专业技术人员必须提供职称证书、执业证书、 资格证书、专业培训证书复印件。

附件4：

职业健康检查机构仪器、设备配置及其检测或检查项目要求

| 检查类别 |  |  |  | 仪器、设备配置要求 | 检测或检查项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘类作业 |  |  |  | ★满足高千伏摄片条件的X光摄片机（最高管电压输出值不低于125 kv，功率不小于20 kw）或数字化X光摄影系统（最大输出功率不低于20 kw，输出电压40 kV～150 kV）、★肺功能仪、★血压计、★心电图机、★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、血气分析仪、CT仪等。 | ★后前位X射线高仟伏胸片或DR胸片、★肺功能、胸部CT、血气分析 |
| 化学物质 类作业 |  | 重金属 （基本项目：铅、镉） |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★原子吸收分光光度仪、★心电图机、★X光摄片机、骨密度仪、血液锌原卟啉测定仪、肌电图仪、分光光度计、血气分析仪、免疫分析仪等。 | ★血铅或尿铅、★尿镉、★尿β2-微球蛋白或尿视黄醇结合蛋白、★胸部X射线摄片、★肺功能、肝肾B超、骨密度、尿δ-氨基乙酰丙酸（δ-ALA）、血红细胞锌原卟啉（ZPP）或红细胞游离原卟啉（FEP）、神经肌电图 |
|  |  | 有机溶剂 （基本项目：三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、正己烷、苯） |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★心电图机、免疫分析仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、分光光度计、肌电图仪、脑电图仪、血气分析仪、CT仪或MRI扫描仪等。 | ★肝脾B超、脑电图、头颅CT或MRI、神经肌电图、尿2,5-己二酮、尿三氯乙酸、尿反-反粘糠酸、尿酚 |
|  |  | 无机化合物 （基本项目：氮氧化物、氨） |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★X光摄片机、★心电图机、★血压计、血气分析仪。 | ★胸部X射线摄片、★肺功能、血氧饱和度、血气分析 |
|  |  | 其他 （基本项目：酸雾或酸酐） |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★心电图机、★X光摄片机、★血压计、牙髓活力测量仪、血气分析仪。 | ★胸部X射线摄片、★肺功能、牙齿X射线摄片、牙齿冷热刺激试验或电活力测验、血氧饱和度、血气分析 |
| 物理因素 （不含电离辐射）作业 |  |  | 噪声 | ★全自动或半自动生化分析仪★血液分析仪、★尿液分析仪、★符合条件的隔音室、★纯音测听仪、★血压计、★心电图、中耳分析仪、耳声发射仪、脑干听觉诱发电位仪。 | ★纯音听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听、40 Hz电反应测听 |
|  |  |  | 高温 | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、体温计、免疫分析仪、电解质分析仪。 | 血电解质 |
|  |  |  | 振动 | ★全自动或半自动生化分析仪★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、肌电图仪、冷水复温试验需要的仪器设备（空调、热电偶温度计、工作台、盛水容器、计时器等）。 | 冷水复温试验、神经肌电图 |
|  |  |  | 紫外、微波 | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、★眼底镜、★裂隙灯显微镜。 | ★角膜结膜晶状体眼底检查 |
| 放射性物质作业 （含电离辐射作业） |  |  |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★眼底镜、★裂隙灯显微镜、★免疫分析仪、★心电图机、★X光摄片机、★淋巴细胞遗传学检查所需的仪器设备（光学显微镜、培养基、二氧化碳培养箱、离心机等）、视野仪、肺功能仪等。 | ★晶状体玻璃体眼底检查、★外周血淋巴细胞染色体畸变分析、★外周血淋巴细胞微核试验、★胸部X射线摄片、★腹部B超、视野、肺功能、血清睾丸酮 |
| 生物因素作业 |  |  |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★心电图机、免疫分析仪、X光摄片机、CT仪、玻片、注射器、细菌培养基、分光光度计等。 | ★肝脾B超、★妇科B超、★虎红缓冲液玻片凝集试验（RPBT）、胸部X射线摄片、骨和关节X射线摄片、脑CT、布鲁菌素皮内试验（Burnets反应）、酶联免疫吸附试验等 |
| 其他作业 | 电工 |  |  | ★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、B超机、动态心电图仪、脑电图仪。 | 脑电图、动态心电图、心脏超声检查 |
|  | 驾驶员 |  |  | ★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★身高体重测量仪、★视野仪、★深视力检测仪、★暗适应仪、★心电图机、★符合条件的隔音室、★纯音测听仪、动视力检测仪。 | ★纯音听阈测试、★视野、深视力、★暗适应、动视力 |
|  | 视屏作业 |  |  | ★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、★X光摄片机、肌电图仪、免疫分析仪。 | ★颈椎正斜位X射线摄片、颈椎双斜位X射线摄片、正中神经传导速度、类风湿因子 |

★号为特殊仪器设备，其他为基本仪器设备

附件5：

职业健康检查机构科室或部门设置要求

| 体检范围 | 应设置科室或部门 |
| --- | --- |
| 接触粉尘类作业人员 职业健康检查 | 内科、影像科、检验科、心电图室、肺功能检查室 |
| 接触化学物质类作业人员 职业健康检查 | 内科、外科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、影像科、检验科、B超室、心电图室 （对可致职业性肿瘤作业人员进行体检的应有肿瘤科；对致牙酸蚀病的酸物和酸酐作业人员进行体检的应有口腔科） |
| 接触放射性物质作业人员 职业健康检查 | 内科、眼科、皮肤科、影像科、检验科、B超室、心电图室（应能满足放射工作人员的体检要求） |
| 接触物理因素（不含电离辐射） 作业人员职业健康检查 | 内科、外科、眼科、影像科、检验科、 B超室、心电图室 （对接触噪声作业人员进行体检的应有耳鼻咽喉科、纯音听力测试室，对高气压作业人员进行体检的应有耳鼻咽喉科、皮肤科） |
| 接触生物因素作业人员 职业健康检查 | 内科、耳鼻咽喉科、皮肤科、影像科、 检验科、B超室 |
| 接触其他因素作业人员 职业健康检查 | 内科、外科、眼科、检验科、心电图室 |

附件6：

职业健康检查机构主要专业技术人员要求

| 体检范围 | 主要专业技术人员要求 |
| --- | --- |
| 接触粉尘类作业人员 职业健康检查 | 具有能从事内科、影像科临床检查的执业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 |
| 接触化学物质类作业人员 职业健康检查 | 具有能从事内科、外科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、影像科临床检查的执业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 （对可致职业性肿瘤作业人员进行体检的应有能从事肿瘤科临床检查的执业医师；对致牙酸蚀病的酸物和酸酐作业人员进行体检的应有能从事口腔科临床检查的执业医师） |
| 接触放射性物质作业人员 职业健康检查 | 具有能从事内科、眼科、皮肤科、影像科临床检查的执业医师或放射医学专业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 |
| 接触物理因素（不含电离辐射） 作业人员职业健康检查 | 具有能从事内科、外科、眼科、影像科临床检查的执业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 （对接触噪声作业人员进行体检的应有能从事耳鼻咽喉科临床检查的执业医师，对高气压作业人员进行体检的应有能从事耳鼻咽喉科、皮肤科临床检查的执业医师） |
| 接触生物因素作业人员 职业健康检查 | 具有能从事内科、耳鼻咽喉科、皮肤科、影像科临床检查的执业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 |
| 接触其他因素作业人员 职业健康检查 | 具有能从事内科、外科、眼科临床检查的执业医师；检验、医技和护理等专业技术人员。 |

附件7：

职业健康检查机构审核项目及评分细则

一、审核项目及分值

| 序号 | 审核项目 | 额定分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 5 |
| 2 | 人员（含现场考核） | 34 |
| 3 | 仪器设备 | 25 |
| 4 | 工作场所 | 13 |
| 5 | 实验室检验（含盲品监测或阅片） | 13 |
| 6 | 工作规范及资料档案 | 10 |
| 总分 |  | 100 |

二、审核规则

合格者应同时满足以下条件：

1、总分不低于80分；2、各单项得分不低于额定分的70%。

三、评分细则

1.组织机构

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 具有独立法人资格，具有医疗执业资格，执业范围与申请的体检项目相符合。 | 审查机构建立批文，主要领导人任命文件，《医疗机构执业许可证》和《放射诊疗许可证》原件（两证的法人名称应一致）。 有一条不合格终止审核。 | 2 |  |  |
| 1.2 | 设有与申请资质项目相应的岗位。职责明确，运行有效。 | 与所承担的职业健康检查任务相对应的岗位设置每缺一项扣1分。 | 3 |  |  |

2.人员

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 主管业务负责人必须具有中级以上专业技术职称，并从事相关专业工作五年以上。持有有效培训合格证书，负责人不得外聘。 | 自述业务经历、本职工作范围职责，职称、专业年限； 职称、年限、培训每项1分； 外聘终止审核。 | 3 |  |  |
| 2.2 | 从事职业健康检查技术人员的数量和构成应符合要求，有与申请资质项目所需学科相一致的专业人员。 | 配备的专业人员与申请项目不符或达不到要求的终止审核。 | 7 |  |  |
| 2.3 | 从事职业健康检查人员应具备相应的专业知识，并经过必要的培训，持有培训合格证不少于10人；每个检查类别至少具有一名取得职业病诊断医师资质证明；有取得职业病诊断资格的执业医师负责主检工作；各专科至少配备一名医师。 | 查看资料。占10分，持证率每下降5%，扣2分。没有取得职业病诊断医师资质证明扣5分。没有主检医师扣5分。 现场考核。考核人数不少于拟从事相应体检专业技术人员的70%，参试人员合格率达到90%不扣分。合格率每降10%扣5分。 | 20 |  |  |
| 2.4 | 检（化）验人员应具备检验专业学历，并经过必要的培训，持有职业健康检查技术人员培训合格证，熟悉职业病临床毒物检测和临床检验方法，至少2名从事检（化）验工作一年以上，并至少一名检（化）验师（士）具有中级以上职称。 | 无专业学历扣1分，对检验方法的熟悉情况，可通过操作演示审核，未达到要求的扣1分。检（化）验师（士）少一名扣1分，不具有中级以上职称扣1分。无职业健康检查技术人员培训合格证终止审核。 | 4 |  |  |

3.仪器设备

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 有与申请资质项目所要求的仪器设备，仪器设备的配置、数量、性能、量程、精度满足要求，完好率100%。所有设备应得到正常维护。 | 基本仪器设备配备每少一个扣1分，特殊仪器设备的必须配备，缺少终止评审（限申请审批范围内的仪器设备）。所有仪器设备正常使用。 | 10 |  |  |
| 3.2 | 有计量检定规程的仪器设备，应定期进行计量检定，并贴有明显的标志。无计量检定规程的仪器设备，有自行编制的校验和检验方法，并进行定期校验。 | 按仪器设备的校准、检定和维护程序审查是否按计量检定周期进行，查看检定证书和标识。全部未按要求进行检定的，终止审查。少检定一个仪器扣1分。 | 10 |  |  |
| 3.3 | 仪器设备有操作规程和记录。内容包括：检验准备、操作程序、使用记录、维护保养。仪器设备档案完善。 | 操作规程及使用记录3分，仪器设备档案2分（80%以上有）、（80%-60%）扣1分、60%以下扣2分。 | 5 |  |  |

4.工作场所

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 有与申请资质项目相适应的临床、检验、医技、档案等工作场所，体检工作等场所，具有一定的面积和布局，符合体检工作流程要求，照明、温度、噪声、环境条件等满足职业健康检查的需求。 | 实地查看评分，没有与申请资质相适应的工作场所少一个扣1分，建筑总面积少于400平方米扣2分，布局和流程不符合要求扣2分，听力测定环境噪声超标扣2分，其他环境条件1分。 | 8 |  |  |
| 4.2 | 检验室内布局合理、便于安全操作，仪器设备放置妥当，有通风、排毒设施。 实验室、检查室等水电布置应符合安全要求。 | 实地查看评分，有安全隐患扣2分，无通风、排毒设施扣2分，其余扣1分。 | 5 |  |  |

5.实验室检验能力

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 实验室所开展的检验项目应满足所申请职业健康检查项目的要求，检验项目所用方法应符合国家规定的要求。 | 实验室实际开展的检验项目应满足职业健康检查的必检项目所需，缺一项扣1.5分，缺＞3项终止审核。 | 4 |  |  |
| 5.2 | 实验室操作有质量控制制度，有常规质控记录、盲样考核结果。 | 实验室无常规质控记录扣1分，盲样检测一项不符合扣2分，整改；盲样检测三项不符合，终止审核。 | 6 |  |  |
| 5.3 | 检验报告程序及填写内容规范，包括报告的格式符合规定，项目完整，记录真实、清楚、更改处有盖章，有明确的检验、复核程序，有相应人员的签名，原始数据保持完整。 | 随机抽查不少于10份报告，不符合要求的每份扣0.5分。 | 3 |  |  |

6.工作范围及资料档案

| 序号 | 审核内容和要求 | 审核评分办法 | 额定分 | 评定分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 有职业健康检查工作规范，内容应包括公正性声明，组织机构图，人员一览表，仪器设备一览表，职业健康检查工作流程、质量管理制度，各类人员职责。 | 按项进行审核，每项0.5分。其中各类人员职责项共1分。 | 4 |  |  |
| 6.2 | 熟练掌握技术标准，并按规范进行体检，首次申请单位的临床主检医师应进行模拟体检考核报告、签发规范、有疑似职业病转诊和报告制度及相应落实措施，规范、完整、齐全的职业健康检查档案资料和质量审核，档案管理等。 | 模拟3-5份职业健康报告，不符合要求扣2分，无疑似职业病转诊和报告制度扣1分，无档案管理扣1分。 | 4 |  |  |
| 6.3 | 备有职业病防治专业书籍，职业病诊断国家标准，国家有关职业病防治法律、法规、规章、规范性文件。 | 按项进行审核，缺一项扣0.5分。 | 2 |  |  |

备注：样品考核时专家组成员在申请单位提交审核样品检测报告后，启封加盖骑逢章样品标准值的信封，获取审核样品的参考值。样品考核结果必须全部合格，方可通过。

附件8：

职业健康检查机构自评价情况表

1.组织机构

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 具有独立法人资格，具有医疗执业资格，执业范围与申请的体检项目相符合。 |  |  |  |
| 1.2 | 设有与申请资质项目相应的岗位。职责明确，运行有效。 |  |  |  |

注：自评价结果分为符合、基本符合和不符合（下同）

2.人员

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 主管业务负责人必须具有中级以上专业技术职称，并从事相关专业工作五年以上。持有有效培训合格证书，负责人不得外聘。 |  |  |  |
| 2.2 | 从事职业健康检查技术人员的数量和构成应符合要求，有与申请资质项目所需学科相一致的专业人员。 |  |  |  |
| 2.3 | 从事职业健康检查人员应具备相应的专业知识，并经过必要的培训，持有培训合格证不少于10人；每个检查类别至少具有1名取得职业病诊断医师资质证明；有取得职业病诊断资格的执业医师负责主检工作；各专科至少配备1名医师。 |  |  |  |
| 2.4 | 检（化）验人员应具备检验专业学历，并经过必要的培训，持有职业健康检查技术人员培训合格证，熟悉职业病临床毒物检测和临床检验方法，至少2名从事检（化）验工作一年以上，并至少一名检（化）验师（士）具有中级以上职称。 |  |  |  |

3.仪器设备

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 有与申请资质项目所要求的仪器设备，仪器设备的配置、数量、性能、量程、精度满足要求，完好率100%。所有设备应得到正常维护。 |  |  |  |
| 粉 尘 类 | 特殊：★满足高千伏摄片条件的X光摄片机（最高管电压输出值不低于125 kv，功率不小于20 kw）或数字化X光摄影系统（最大输出功率不低于20 kw，输出电压40 kV～150 kV）、★肺功能仪、★血压计、★心电图机、★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪 |  |  |  |
|  | 基本：血气分析仪、CT仪 |  |  |  |
| 化 学 重 金 属 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★原子吸收分光光度仪、★心电图机、★X光摄片机 |  |  |  |
|  | 基本：骨密度仪、血液锌原卟啉测定仪、肌电图仪、分光光度计、血气分析仪、免疫分析仪 |  |  |  |
| 化 学 有 机 溶 剂 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★心电图机 |  |  |  |
|  | 基本：免疫分析仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、分光光度计、肌电图仪、脑电图仪、血气分析仪、CT仪或MRI扫描仪 |  |  |  |
| 化 学 无 机 化 合 物 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★X光摄片机、★心电图机、★血压计 |  |  |  |
|  | 基本：血气分析仪 |  |  |  |
| 化 学 其 他 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★肺功能仪、★尿液分析仪、★心电图机、★X光摄片机、★血压计 |  |  |  |
|  | 基本：牙髓活力测量仪、血气分析仪 |  |  |  |
| 物 理 噪 声 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪★血液分析仪、★尿液分析仪、★符合条件的隔音室、★纯音测听仪、★血压计、★心电图 |  |  |  |
|  | 基本：中耳分析仪、耳声发射仪、脑干听觉诱发电位仪 |  |  |  |
| 物 理 高 温 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机 |  |  |  |
|  | 基本：体温计、免疫分析仪、电解质分析仪 |  |  |  |
| 物 理 振 动 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机 |  |  |  |
|  | 基本：肌电图仪、冷水复温试验需要的仪器设备（空调、热电偶温度计、工作台、盛水容器、计时器等） |  |  |  |
| 物 理 紫 外 微 波 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、★眼底镜、★裂隙灯显微镜 |  |  |  |
|  | 基本：无 |  |  |  |
| 放 射 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★眼底镜、★裂隙灯显微镜、★免疫分析仪、★心电图机、★X光摄片机、★淋巴细胞遗传学检查所需的仪器设备（光学显微镜、培养基、二氧化碳培养箱、离心机等） |  |  |  |
|  | 基本：视野仪、肺功能仪 |  |  |  |
| 生 物 因 素 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★B超机、★心电图机 |  |  |  |
|  | 基本：免疫分析仪、X光摄片机、CT仪、玻片、注射器、细菌培养基、分光光度计 |  |  |  |
| 特 殊 工 种 电 工 类 | 特殊：★全自动或半自动生化分析仪、★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机 |  |  |  |
|  | 基本：B超机、动态心电图仪、脑电图仪 |  |  |  |
| 特 殊 工 种 驾驶员 类 | 特殊：★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★身高体重测量仪、★视野仪、★深视力检测仪、★暗适应仪、★心电图机、★符合条件的隔音室、★纯音测听仪 |  |  |  |
|  | 基本：动视力检测仪 |  |  |  |
| 特 殊 视屏作业 类 | 特殊：★血液分析仪、★尿液分析仪、★血压计、★心电图机、★X光摄片机 |  |  |  |
|  | 基本：肌电图仪、免疫分析仪 |  |  |  |
| 3.2 | 有计量检定规程的仪器设备，应定期进行计量检定，并贴有明显的标志。无计量检定规程的仪器设备，有自行编制的校验和检验方法，并进行定期校验。 |  |  |  |
| 3.3 | 仪器设备有操作规程和记录。内容包括：检验准备、操作程序、使用记录、维护保养。仪器设备档案完善。 |  |  |  |

4.工作场所

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 有与申请资质项目相适应的临床、检验、医技、档案等工作场所，体检工作等场所，具有一定的面积和布局，符合体检工作流程要求，照明、温度、噪声、环境条件等满足职业健康检查的需求。 |  |  |  |
| 4.2 | 检验室内布局合理、便于安全操作，仪器设备放置妥当，有通风、排毒设施。 实验室、检查室等水电布置应符合安全要求。 |  |  |  |

5.实验室检验能力

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 实验室所开展的检验项目应满足所申请职业健康检查项目的要求，检验项目所用方法应符合国家规定的要求。 |  |  |  |
| 粉 尘 类 | 特殊：★后前位X射线高仟伏胸片或DR胸片、★肺功能 |  |  |  |
|  | 基本：胸部CT、血气分析 |  |  |  |
| 化 学 重 金 属 类 | 特殊：★血铅或尿铅、★尿镉、★尿β2-微球蛋白或尿视黄醇结合蛋白、★胸部X射线摄片、★肺功能 |  |  |  |
|  | 基本：肝肾B超、骨密度、尿δ-氨基乙酰丙酸（δ-ALA）、血红细胞锌原卟啉（ZPP）或红细胞游离原卟啉（FEP）、神经肌电图 |  |  |  |
| 化 学 有 机 溶 剂 类 | 特殊：★肝脾B超 |  |  |  |
|  | 基本：脑电图、头颅CT或MRI、神经肌电图、尿2,5-己二酮、尿三氯乙酸、尿反-反粘糠酸、尿酚 |  |  |  |
| 化 学 无 机 类 | 特殊：★胸部X射线摄片、★肺功能 |  |  |  |
|  | 基本：血氧饱和度、血气分析 |  |  |  |
| 化 学 其 他 类 | 特殊：★胸部X射线摄片、★肺功能 |  |  |  |
|  | 基本：牙齿X射线摄片、牙齿冷热刺激试验或电活力测验、血氧饱和度、血气分析 |  |  |  |
| 物 理 噪 声 类 | 特殊：★纯音听阈测试 |  |  |  |
|  | 基本：声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听、40 Hz电反应测听 |  |  |  |
| 物 理 高 温 类 | 特殊：无 |  |  |  |
|  | 基本：血电解质 |  |  |  |
| 物 理 振 动 类 | 特殊：无 |  |  |  |
|  | 基本：冷水复温试验、神经肌电图 |  |  |  |
| 物理 紫外 微波 类 | 特殊：★角膜结膜晶状体眼底检查 |  |  |  |
|  | 基本：无 |  |  |  |
| 放 射 类 | 特殊：★晶状体玻璃体眼底检查、★外周血淋巴细胞染色体畸变分析、★外周血淋巴细胞微核试验、★胸部X射线摄片、★腹部B超 |  |  |  |
|  | 基本：视野、肺功能、血清睾丸酮 |  |  |  |
| 生 物 因 素 类 | 特殊：★肝脾B超、★妇科B超、★虎红缓冲液玻片凝集试验（RPBT） |  |  |  |
|  | 基本：胸部X射线摄片、骨和关节X射线摄片、脑CT、布鲁菌素皮内试验（Burnets反应）、酶联免疫吸附试验 |  |  |  |
| 特殊 工种 电工 类 | 特殊：无 |  |  |  |
|  | 基本：脑电图、动态心电图、心脏超声检查 |  |  |  |
| 特殊 工种驾 驶员 类 | 特殊：★纯音听阈测试、★视野、深视力、★暗适应 |  |  |  |
|  | 基本：动视力 |  |  |  |
| 特殊 视屏作业 类 | 特殊：★颈椎正斜位X射线摄片 |  |  |  |
|  | 基本：颈椎双斜位X射线摄片、正中神经传导速度、类风湿因子 |  |  |  |
| 5.2 | 实验室操作有质量控制制度，有常规质控记录、盲样考核结果。 |  |  |  |
| 5.3 | 检验报告程序及填写内容规范，包括报告的格式符合规定，项目完整，记录真实、清楚、更改处有盖章，有明确的检验、复核程序，有相应人员的签名，原始数据保持完整。 |  |  |  |

6.工作范围及资料档案

| 序号 | 审核内容和要求 | 自评价情况 | 自评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 有职业健康检查工作规范，内容应包括公正性声明，组织机构图，人员一览表，仪器设备一览表，职业健康检查工作流程、质量管理制度，各类人员职责。 |  |  |  |
| 6.2 | 熟练掌握技术标准，并按规范进行体检，首次申请单位的临床主检医师应进行模拟体检考核报告、签发规范、有疑似职业病转诊和报告制度及相应落实措施，规范、完整、齐全的职业健康检查档案资料和质量审核，档案管理等。 |  |  |  |
| 6.3 | 备有职业病防治专业书籍，职业病诊断国家标准，国家有关职业病防治法律、法规、规章、规范性文件。 |  |  |  |